GKP ČAKOM d.o.o.

Mihovljan

Mihovljanska 10

OIB: 14001865632

KLASA: 406-03/24-01/47

UR. BROJ: 2109-74-03/2-24-2

Mihovljan, 09.12.2024.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

- JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA -

PREDMET NABAVE:

PRAĆENJE EMISIJA U OKOLIŠ NA

ODLAGALIŠTU ZA NEOPASNI OTPAD „TOTOVEC“

Evidencijski broj nabave: JN-33/25

Mihovljan, prosinac 2024.

SADRŽAJ

UPUTE PONUDITELJIMA	1

1. OPĆI PODACI:	1

1.1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA, OIB, BROJ TELEFONA, INTERNETSKA ADRESA	1

1.2. OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT S PONUDITELJIMA	1

1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	1

1.4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA ILI NAVOD DA TAKVI SUBJEKTI NE POSTOJE U TRENUTKU OBJAVE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA	1

1.5. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE ILI POSEBNOG REŽIMA NABAVE	1

1.6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	1

1.6.1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PO GRUPAMA	2

1.7. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (ROBA, RADOVI ILI USLUGE)	2

2. PODACI O PREDMETU NABAVE:	2

2.1. OPIS PREDMETA NABAVE	2

2.2. GRUPE PREDMETA NABAVE	2

2.3. KOLIČINA PREDMETA NABAVE	2

2.4. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	2

2.4.1. MJERENJE EMISIJA ODLAGALIŠNIH PLINOVA	3

2.4.2. MJERENJE EMISIJA U SUSTAV JAVNE ODVODNJE – BAZEN ZA PROCJEDNE VODE	3

2.4.3. MJERENJE EMISIJA U SUSTAV JAVNE ODVODNJE – BAZEN ZA OBORINSKE VODE	5

2.4.4. PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA	8

2.4.5. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA	9

2.4.6. KONCENTRACIJA AZBESTA U ATMOSFERI	9

2.5. TROŠKOVNIK	9

2.6. MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA	10

2.7. RAZDOBLJE IZVRŠENJA UGOVORA	10

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA	10

3.1. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA	10

3.1.1. OSUĐIVANOST ZA KAZNENA DIJELA	10

3.1.2. PLAĆANJE DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA I OBVEZE ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11

3.2. DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE DA NE POSTOJE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE	11

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)	12

4.1. UVJETI SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI	12

4.1.1. UPIS U SUDSKI, OBRTNI, STRUKOVNI ILI DRUGI ODGOVARAJUĆI REGISTAR U DRŽAVI NJEGOVA POSLOVNOG NASTANA	12

4.1.2. RJEŠENJE I POTVRDA O AKREDITACIJI	12

4.2. UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI I NJIHOVE MINIMALNE RAZINE	13

5. PODACI O PONUDI:	13

5.1. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE	13

5.1.1. PONUDA SADRŽI NAJMANJE SLJEDEĆE:	13

5.1.2. NAČIN IZRADE PONUDE	14

5.2. NAČIN DOSTAVE PONUDE	14

5.3. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE	14

5.4. VALUTA PONUDE	14

5.5. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE TE RELATIVNI PONDER KRITERIJA ILI, AKO JE PRIMJENJIVO, KRITERIJE PO REDOSLIJEDU OD NAJVAŽNIJEG DO NAJMANJE VAŽNOG, OSIM AKO SU KRITERIJI ODREĐENI U POZIVU NA NADMETANJE ILI ĆE KRITERIJI BITI ODREĐENI U POZIVU NA DOSTAVU PONUDE,NA PREGOVARANJE ILI NA SUDJELOVANJE U DIJALOGU	14

5.6. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA ILI NJEZIN DIO	14

5.7. ROK VALJANOSTI PONUDE	15

6. OSTALE ODREDBE:	15

6.1. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA, AKO SU TRAŽENA	15

6.1.1. JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU	15

6.2. UGOVORNA KAZNA	15

6.3. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA	15

6.4. POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA	15

6.5. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU, AKO JE ODREĐEN	15

6.6. NAČIN IZDAVANJA RAČUNA	15

6.7. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA	15

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU	16

IZJAVA GOSPODARSKOG SUBJEKTA DA RASPOLAŽE SA ODGOVARAJUĆOM MJERNOM I TEHNIČKOM OPREMOM TE DA ĆE MJERENJA IZVRŠITI U SKLADU S TRAŽENIM ILI JEDNAKOVRIJEDNIM ANALITIČKIM METODAMA NAVEDENIM U POZIVU NA DOSTAVU PONUDA	18

IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA	19

UPUTE PONUDITELJIMA

# OPĆI PODACI:

## NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA, OIB, BROJ TELEFONA, INTERNETSKA ADRESA

GKP  ČAKOM d.o.o.

Mihovljan, Mihovljanska 10, 40000 Čakovec

OIB: 14001865632

MBS: 1092740

Broj telefona: 040/372-400

Web adresa: www.cakom.hr

## Osoba ili služba zadužena za kontakt s ponuditeljima

Sve informacije vezane uz postupak nabave mogu se dobiti u GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljan, Mihovljanska 10, kod:

- Petre Jambrović, tel.: 040/372-443, e-mail adresa: petra.jambrovic@cakom.hr

Pisani zahtjev Ponuditelja za pojašnjenjem, odnosno izmjenom Poziva na dostavu ponuda dostavlja se s naznakom „za nabavu USLUGA PRAĆENJA EMISIJA U OKOLIŠ NA ODLAGALIŠTU ZA NEOPASNI OTPAD „TOTOVEC” na e-mail: petra.jambrovic@cakom.hr

## Evidencijski broj nabave

JN-33/25

## Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje u trenutku objave poziva na dostavu ponuda

U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi naručitelj je u sukobu interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim ponuditeljima:

- V – ELIN d.o.o., Preloška 25, 40000 Čakovec, Hrvatska, OIB: 87790528199

- SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA mr. sc. DUBRAVKO JALŠOVEC, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije, Ulica Koče Racina 36, 40 000 Čakovec, OIB: 29525473948

- JAVNI BILJEŽNIK SANDA JALŠOVEC, Ulica Valenta Morandinija 13, 40 000 Čakovec, OIB: 61428221985

## Vrsta postupka javne nabave ili posebnog režima nabave

Jednostavna nabava – javno prikupljanje ponuda.

## Procijenjena vrijednost nabave

26.530,00 eura (bez PDV-a).

### PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PO GRUPAMA

1. Mjerenje emisija odlagališnih plinova: 1.650,00 eura bez PDV-a

2. Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje – bazen za procjedne vode: 1.300,00 eura bez PDV-a

3. Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje – bazen za oborinske vode: 750,00 eura bez PDV-a

4. Praćenje stanja okoliša: 5.300,00 eura bez PDV-a

5. Mjerenje kakvoće zraka: 14.730,00 eura bez PDV-a

6. Koncentracija azbesta u atmosferi: 2.800,00 eura bez PDV-a

## Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge)

Naručitelj nabavu ugovora putem Ugovora o nabavi usluge.

# PODACI O PREDMETU NABAVE:

## Opis predmeta nabave

Praćenje emisija u okoliš na Odlagalištu za neopasni otpad „Totovec“ prema tehničkim specifikacijama i troškovniku.

## Grupe predmeta nabave

- Mjerenje emisija odlagališnih plinova

- Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje – bazen za procjedne vode

- Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje – bazen za oborinske vode

- Praćenje stanja okoliša

- Mjerenje kakvoće zraka

- Koncentracija azbesta u atmosferi

Ponuditelj može dostaviti ponudu za jednu, za više ili za sve grupe predmeta nabave.

## Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave upisana je u obrascu Troškovnik koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda.

## Tehničke specifikacije

Ponuditelj se obvezuje da će za svako pojedinačno mjerenje predati pisano izvješće na adresu naručitelja, Mihovljanska 10, Mihovljan, 40000 Čakovec i to 3 primjerka u pisanom obliku.

* Sva izvješća moraju sadržavati numerički i grafički prikaz rezultata tako da je napravljena usporedba s propisanim graničnim vrijednostima emisija (GVE) *

Predajom odgovarajuće dokumentacije, koja je predmet nabave, na naručitelja prelaze vlasnička prava.

### Mjerenje emisija odlagališnih plinova

| Onečišćujuća tvar / parametar |  | Mjesto emisije | Učestalost | Analitičke metode / referentna norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugljikov dioksid (CO2) |  | Devet (9) reprezentativnih točki (RT1, RT2, RT3, RT4, RT5, RT6, RT7, RT8 i RT9) Sedamnaest (17) vertikalnih zdenaca, plinskih bunara, za otplinjavanje (PB1, PB2, PB3, PB4, PB4A, PB5, PB6, PB7, PB7A, PB8, PB9, PB9A, PB10, PB10A, PB11, PB11A, PB12) | Jedan (1) puta mjesečno za vrijeme rada odlagališta | Metoda IR HRN ISO 12039:2012 ili jednakovrijedna |
| Kisik (O2) |  |  |  | Metoda elektrokemijskih senzora HRN ISO 12039:2012 ili jednakovrijedna |
| Metan (CH4) |  |  |  | Katalitički senzor EN 61779-1,4 Metoda IR HRN ISO 12039:2012 ili jednakovrijedna |
| Sumporovodik (H2S) |  |  |  | Metoda elektrokemijskih senzora HRN ISO 12039:2012 EN 45544-1,2 ili jednakovrijedna |
| Vodik (H2) |  |  |  |  |
|  | ROM, poglavlje 4. s uzimanjem u obzir posebnog propisa - Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, "Narodne novine", br. 114/15, 103/18 i 56/19 |  |  |  |
|  | Mjerenje koncentracija odlagališnih plinova potrebno je provoditi na reprezentativnim mjestima s reprezentativnim brojem uzoraka na području odlagališta koje gravitira aktivnim plinskim bunarima. Mjesta mjerenja, s reprezentativnim brojem uzoraka, određuju se za svako mjerenje. (ROM, poglavlje 4. s uzimanjem u obzir posebnog propisa - Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, točka 2. Prilog IV., "Narodne novine", br. 114/15, 103/18 i 56/19) |  |  |  |
|  | Ukoliko se rezultati mjerenja ponavljaju, vrijeme između dvaju uzastopnih mjerenja može se produljiti, ali ne smije biti dulje od 6 mjeseci. U tom slučaju zatražiti izmjenu uvjeta rješenja. (ROM, poglavlje 4. s uzimanjem u obzir posebnog propisa - Pravilnika o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, točka 2. Priloga VI., "Narodne novine", br. 114/15, 103/18 i 56/19) |  |  |  |
|  | Rezultati mjerenja iskazuju se kao prosjek srednjih vrijednosti uzetih uzoraka, uzimanih na način iz točke 1.2 pri standardnim (ROM, poglavlje 4.) |  |  |  |
|  | Vrednovanje rezultata mjerenja emisija obavlja se usporedbom s propisanim graničnim vrijednostima emisija (GVE). |  |  |  |
|  | Pri uzorkovanju i analizi mogu se koristiti i metode sukladno CEN i ISO normama navedenim u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675:2008 ili druge metode mjerenja ako su akreditirane uz dokazivanje ekvivalentnosti sukladno tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 14793 (ROM poglavlje 4. s uzimanjem u obzir posebnog propisa - Zakona o zaštiti zraka, "Narodne novine", br. 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18) |  |  |  |

Mjerenje emisija odlagališnih plinova mora se obaviti do 30.-og u mjesecu za svaki mjesec, a izrada i dostava izvješća do 20.-tog u idućem mjesecu.

### Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje – bazen za procjedne vode

Potrebno je provoditi ispitivanje sastava otpadnih voda iz bazena za procjedne vode putem ovlaštenog laboratorija, kada se višak procjedne vode odvozi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, uzimanjem trenutačnog uzorka četiri (4) puta godišnje kako je navedeno u donjoj tablici:

| Mjesto emisije |  | Vodonepropusni sabirni bazen za procjedne vode |
| --- | --- | --- |
| Učestalost |  | Četiri (4) puta godišnje |
| Onečišćujuća tvar / parametar analize |  | Analitička metoda mjerenja / referentna norma |
| Temperatura vode |  | termometar / SM 2550 B ili jednakovrijedna |
| pH-vrijednost |  | HRN ISO 10523:2012 ili jednakovrijedna |
| Ukupna suspendirana tvar |  | filtriranje kroz filtar od staklenih vlakana / HRN EN 872:2008 ili jednakovrijedna |
| KPKCr |  | HRN ISO 6060:2003 metoda s malim zatvorenim epruvetama HRN ISO 15705:2003 ili jednakovrijedna |
| BPK5 |  | metoda razrjeđivanja i nacjepljivanja uz dodatak aliltiouree / HRN EN 1899-1,2:2004 ili jednakovrijedna |
| Ukupna ulja i masti |  | SM 5520:1998, 20TH Ed. APHA, AWWA, WEF, DIN 38409-H18 ili jednakovrijedna |
| Ugljikovodici (mineralna ulja) |  | metoda ekstrakcije otapalom i plinske kromatografije / HRN EN ISO 9377-2:2002 ili jednakovrijedna |
| Adsorbirani organski halogenidi (AOX) |  | adsorpcija na aktivnom ugljenu HRN EN ISO 9562:2008 ili jednakovrijedna |
| Hlapivi aromatski ugljikovodici – BTEX |  | metoda ekstrakcije i plinska kromatografija HRN ISO 11423-2:2002 ili jednakovrijedna |
| Fenoli |  | spektrometrijska metoda s 4-aminoantipirinom nakon destilacije / HRN ISO 6439:1998 ili jednakovrijedna |
| Nitriti |  | ionska tekućinska kromatografija / HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012 molekularna apsorpcijska spektrometrija / HRN EN 26777:1998 ili jednakovrijedna |
| Ukupni dušik |  | oksidativna digestija s peroksodisulfatom / HRN EN ISO 11905-1:2001 ili jednakovrijedna |
| Ukupni fosfor |  | spektrometrijska metoda s amonijevimmolibdatom / HRN EN ISO 6878:2008 protočna analiza injektiranjem i kontinuiranom protočnom analizom HRN EN ISO 15681-1:2008 ili jednakovrijedna |
| Arsen |  | atomska apsorpcijska spektrofotometrija / HRN EN ISO 11969:1998 atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći / HRN EN ISP 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 17294-2:2016 ili jednakovrijedna |
| Bakar |  | plamena atomska apsorpcijska spektrometrija / HRN ISO 8288:1998 atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći / HRN EN ISP 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 17294-2:2016 ili jednakovrijedna |
| Barij |  | masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 17294-2:2016 ili jednakovrijedna |
| Cink |  | plamena atomska apsorpcijska spektrometrija / HRN ISO 8288:1998 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 17294-2:2016 ili jednakovrijedna |
| Kadmij |  | plamena atomska apsorpcijska spektrometrija / HRN ISO 8288:1998 atomska apsorcijska spektrometrija / HRN EN ISO 5961:1998 atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći / HRN EN ISP 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 17294-2:2016 ili jednakovrijedna |
| Ukupni krom |  | atomska apsorcijska spektrometrija / HRN EN ISO 5961:1998 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 17294-2:2016 ili jednakovrijedna |
| Krom VI |  | spektrometrijska metoda s 1,5-difenilkarbazidom / HRN ISO 11083:1998 ili jednakovrijedna |
| Mangan |  | spektrometrijska metoda s formaldoksimom / HRN ISO 6333:2001 atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći / HRN EN ISP 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 17294-2:2016 ili jednakovrijedna |
| Nikal |  | plamena atomska apsorpcijska spektrometrija / HRN ISO 8288:1998 spektrometrija s grafitnom peći / HRN EN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 17294-2:2016 ili jednakovrijedna |
| Olovo |  | plamena atomska apsorpcijska spektrometrija / HRN ISO 8288:1998 atomska spektrometrija s grafitnom peći / HRN EN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 17294-2:2016 ili jednakovrijedna |
| Selen |  | atomska apsorpcijska spektrometrija / HRN ISO 9965:2001 atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći / HRN EN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 17294-2:2016 ili jednakovrijedna |
| Živa |  | metoda obogaćivanja amalgamiranjem / HRN EN 12338:2002 atomska apsorpcijska spektrometrija / HRN EN 1483:2008 ili jednakovrijedna |
| Vodljivost |  | kakvoća vode – određivanje električne vodljivosti / HRN EN 27888:2008 ili jednakovrijedna |
|  | ROM poglavlja 5.3.1. i 5.3.5.8. s uzimanjem u obzir posebnog propisa - Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, "Narodne novine", br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) |  |
|  | Vrednovanje rezultata mjerenja emisije onečišćujućih tvari u vode provodi se uzimanjem trenutačnog uzorka te se, ukoliko je koncentracija tvari trenutnog uzorka veća od vrijednosti granične koncentracije, konstatira prekoračenje. (ROM, poglavlje 5. s uzimanjem u obzir posebnog propisa - Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, "Narodne novine", br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) |  |
|  | Ako je rezultat mjerenja onečišćujuće tvari veći od propisane granične vrijednosti, ali unutar područja mjerne nesigurnosti, odnosno ako vrijedi Emj + [µEmj] ≤ Egr, gdje je [µEmj] interval vrijednosti mjerne nesigurnosti mjerenjem utvrđenog iznosa emisijske veličine onečišćujuće tvari, koji uzima u obzir pozitivne i negativne vrijednosti, prihvaća se da nepokretni izvor onečišćavanja zadovoljava GVE. (ROM poglavlje 5. s uzimanjem u obzir posebnog propisa - Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine", broj 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) |  |

Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje provodi se 4 puta na godinu i to u dogovoru sa naručiteljem. Ponuditelj se obvezuje izraditi i dostaviti pisano izvješće u roku od 40 dana nakon uzorkovanja.

### Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje – bazen za oborinske vode

| Mjesto emisije |  | Vodonepropusni sabirni bazen za oborinske vode |
| --- | --- | --- |
| Učestalost |  | Dva (2) puta godišnje |
| Onečišćujuća tvar / parametar analize |  | Tražena analitička metoda mjerenja / referentna norma |
| Temperatura vode |  | termometar / SM 2550 B ili jednakovrijedna |
| pH-vrijednost |  | HRN ISO 10523:2012 ili jednakovrijedna |
| Ukupna suspendirana tvar |  | filtriranje kroz filtar od staklenih vlakana / HRN EN 872:2008 ili jednakovrijedna |
| KPKCr |  | HRN ISO 6060:2003 metoda s malim zatvorenim epruvetama HRN ISO 15705:2003 ili jednakovrijedna |
| BPK5 |  | metoda razrjeđivanja i nacjepljivanja uz dodatak aliltiouree / HRN EN 1899-1,2:2004 ili jednakovrijedna |
| Ukupna ulja i masti |  | SM 5520:1998, 20TH Ed. APHA, AWWA, WEF, DIN 38409-H18, EPA Method 1664 Revision A 2000, ili jednakovrijedna |
| Ugljikovodici (mineralna ulja) |  | metoda ekstrakcije otapalom i plinske kromatografije / HRN EN ISO 9377-2:2002 ili jednakovrijedna |
| Adsorbirani organski halogenidi (AOX) |  | adsorpcija na aktivnom ugljenu HRN EN ISO 9562:2008, SOP-LEK 33,37 I 38/127 III izdanje (2019-11-12) ili jednakovrijedna |
| Hlapivi aromatski ugljikovodici – BTEX |  | metoda ekstrakcije i plinska kromatografija HRN ISO 11423-2:2002 ili jednakovrijedna |
| Fenoli |  | spektrometrijska metoda s 4-aminoantipirinom nakon destilacije / HRN ISO 6439:1998, SOP-LEK 33,37 I 38/127 III izdanje (2019-11-12) ili jednakovrijedna |
| Nitriti |  | ionska tekućinska kromatografija / HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012 molekularna apsorpcijska spektrometrija / HRN EN 26777:1998 ili jednakovrijedna |
| Ukupni dušik |  | oksidativna digestija s peroksodisulfatom / HRN EN ISO 11905-1:2001, SOP-LEK 33,37 I 38/127 III izdanje (2019-11-12) ili jednakovrijedna |
| Ukupni fosfor |  | spektrometrijska metoda s amonijevimmolibdatom / HRN EN ISO 6878:2008 protočna analiza injektiranjem i kontinuiranom protočnom analizom HRN EN ISO 15681-1:2008 ili jednakovrijedna |
| Arsen |  | atomska apsorpcijska spektrofotometrija / HRN EN ISO 11969:1998 atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći / HRN EN ISP 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 11885:2010 ili jednakovrijedna |
| Bakar |  | plamena atomska apsorpcijska spektrometrija / HRN ISO 8288:1998 atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći / HRN EN ISP 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 11885:2010 ili jednakovrijedna |
| Barij |  | masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 11885:2010 ili jednakovrijedna |
| Cink |  | plamena atomska apsorpcijska spektrometrija / HRN ISO 8288:1998 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 11885:2010 ili jednakovrijedna |
| Kadmij |  | plamena atomska apsorpcijska spektrometrija / HRN ISO 8288:1998 atomska apsorcijska spektrometrija / HRN EN ISO 5961:1998 atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći / HRN EN ISP 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 11885:2010 ili jednakovrijedna |
| Ukupni krom |  | atomska apsorcijska spektrometrija / HRN EN ISO 5961:1998 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 11885:2010 ili jednakovrijedna |
| Krom VI |  | spektrometrijska metoda s 1,5-difenilkarbazidom / HRN ISO 11083:1998 ili jednakovrijedna |
| Mangan |  | spektrometrijska metoda s formaldoksimom / HRN ISO 6333:2001 atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći / HRN EN ISP 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 11885:2010 ili jednakovrijedna |
| Nikal |  | plamena atomska apsorpcijska spektrometrija / HRN ISO 8288:1998 spektrometrija s grafitnom peći / HRN EN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 11885:2010 ili jednakovrijedna |
| Olovo |  | plamena atomska apsorpcijska spektrometrija / HRN ISO 8288:1998 atomska spektrometrija s grafitnom peći / HRN EN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 11885:2010 ili jednakovrijedna |
| Selen |  | atomska apsorpcijska spektrometrija / HRN ISO 9965:2001 atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći / HRN EN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom / HRN EN ISO 11885:2010ili jednakovrijedna |
| Živa |  | metoda obogaćivanja amalgamiranjem / HRN EN 12338:2002 atomska apsorpcijska spektrometrija / HRN EN 12846:2012 ili jednakovrijedna |
| Vodljivost |  | kakvoća vode – određivanje električne vodljivosti / HRN EN 27888:2008 ili jednakovrijedna |
| 2.1 | ROM poglavlja 5.3.1. i 5.3.5.8. s uzimanjem u obzir posebnog propisa - Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, "Narodne novine", br. 80/13, 43/14, 27/15, 3/16 i 26/20) |  |
| 2.2 | Vrednovanje rezultata mjerenja emisije onečišćujućih tvari u vode provodi se uzimanjem trenutačnog uzorka te se, ukoliko je koncentracija tvari trenutnog uzorka veća od vrijednosti granične koncentracije, konstatira prekoračenje. (ROM, poglavlje 5. s uzimanjem u obzir posebnog propisa - Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, "Narodne novine", br. 80/13, 43/14, 27/15, 3/16 i 26/20) |  |
| 2.3 | Ako je rezultat mjerenja onečišćujuće tvari veći od propisane granične vrijednosti, ali unutar područja mjerne nesigurnosti, odnosno ako vrijedi Emj + [µEmj] ≤ Egr, gdje je [µEmj] interval vrijednosti mjerne nesigurnosti mjerenjem utvrđenog iznosa emisijske veličine onečišćujuće tvari, koji uzima u obzir pozitivne i negativne vrijednosti, prihvaća se da nepokretni izvor onečišćavanja zadovoljava GVE. (ROM poglavlje 5. s uzimanjem u obzir posebnog propisa - Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine", broj 80/13, 43/14, 27/15, 3/16 i 26/20) |  |

Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje provodi se 2 puta na godinu i to u dogovoru sa naručiteljem. Ponuditelj se obvezuje izraditi i dostaviti pisano izvješće u roku od 40 dana nakon uzorkovanja.

### Praćenje stanja okoliša

| Podzemne vode |  |
| --- | --- |
| Praćeni parametri | Temperatura |
|  | pH vrijednost |
|  | suspendirana tvar |
|  | BPK5 |
|  | KPKCr |
|  | teško hlapljive lipofilne tvari |
|  | ukupni ugljikovodici |
|  | adsorbilni organski halogeni |
|  | lakohlapljivi aromatski ugljikovodici |
|  | fenoli |
|  | nitriti |
|  | ukupni dušik |
|  | ukupni fosfor |
|  | arsen |
|  | bakar |
|  | barij |
|  | cink |
|  | kadmij |
|  | krom ukupni |
|  | krom VI |
|  | mangan |
|  | nikal |
|  | olovo |
|  | selen |
|  | živa |
|  | razina podzemne vode |
| Mjesto uzorkovanja | piezometar P-58, piezometar P-62, piezometar P-63, piezometar P-64 |
| Učestalost mjerenja/uzorkovanja | mjerenja razine podzemne vode provoditi 4 puta godišnje |
|  | pri značajnim fluktuacijama razine podzemne vode učestalost mjerenja mora se povećati |
|  | analizu sastava podzemne vode provoditi 4 puta godišnje tijekom rada odlagališta |
| Analitičke metode | primjenjivati akreditirane i/ili druge dokumentirane i validirane metode u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama |
| Tijelo koje provodi mjerenja/uzorkovanja/analizu | ovlaštena neovisna pravna osoba - ovlaštenje po zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili po drugom jednakovrijednom nacionalnom ovlaštenju |

Praćenje stanja okoliša provodi se 4 puta godišnje i to 1 puta u svakom godišnjem dobu. Ponuditelj se obvezuje završiti svako pojedinačno mjerenje do 20.-tog dana posljednjeg mjeseca u pojedinom godišnjem dobu. Ponuditelj se obvezuje izraditi i dostaviti pisano izvješće u roku od 40 dana od svakog pojedinog mjerenja.

### Mjerenje kakvoće zraka

| Praćeni parametri |  | sumporovodik (H2S), amonijak (NH3) |
| --- | --- | --- |
| Mjesto uzorkovanja |  | Pokretna mjerna postaja - mikrolokacija se određuje na samom terenu uvažavajući pritom režime strujanja vjetrova i topografiju terena |
| Učestalost mjerenja / uzorkovanja |  | Četiri (4) puta godišnje (jedan mjesec u svakom godišnjem dobu) |
| Analitičke metode |  | Primjenjivati akreditirane i/ili druge dokumentirane i validirane metode u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama |
| 4.1 | ROM, poglavlje 4. s uzimanjem u obzir posebnog propisa - Zakona o zaštiti zraka, "Narodne novine", br. 130/11, 47/14, 67/17 i 118/18 |  |

Mjerenje kakvoće zraka provodi se 4 puta godišnje i to 1 puta u svakom godišnjem dobu. Ponuditelj se obvezuje završiti svako pojedinačno mjerenje do 20.-tog dana posljednjeg mjeseca u pojedinom godišnjem dobu. Ponuditelj se obvezuje izraditi i dostaviti pisano izvješće u roku od 40 dana od svakog pojedinog mjerenja.

### Koncentracija azbesta u atmosferi

| Praćeni parametar |  | Koncentracija azbesta u atmosferi, analiza obuhvaća brojanje azbestnih vlakana duljih od 5 µm |
| --- | --- | --- |
| Mjesto uzorkovanja |  | Kazeta za odlaganje otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest - mikrolokacija se određuje na samom terenu uvažavajući pritom režime strujanja vjetrova i topografiju terena |
| Učestalost mjerenja / uzorkovanja |  | Dva (2) puta godišnje |
| Analitičke metode |  | NIOSH 7400 pomoću instrumenta sa stalnim protokom ili druga jednakovrijedna međunarodno priznata norma |
| 5.1 | ROM, poglavlje 4. s uzimanjem u obzir posebnog propisa – Zakona o zaštiti okoliša, „Narodne novine“, br. 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18, Zakona o zaštiti zraka, "Narodne novine", br. 130/11, 47/14, 67/17 i 118/18, s pratećim podzakonskim aktima, Zakona o zaštiti na radu, „Narodne novine“, br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18, Pravilnika o izloženosti opasnim tvarima pri radu i biološkim graničnim vrijednostima „Narodne novine, br. 13/09 i 75/13, Pravilnika o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, „Narodne novine“ 42/07. |  |

Koncentracija azbesta u atmosferi mjeri se 2 puta na godinu s time da razmak između mjerenja mora biti najmanje 5 mjeseci. Uzimanje uzoraka ne smije se početi obavljati za vrijeme kiše niti prvi dan nakon kiše. Ponuditelj se obvezuje izraditi i dostaviti pisano izvješće u roku od 40 dana od svakog pojedinog mjerenja.

## Troškovnik

Troškovnik je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda, a nalazi se u obrascu Ponudbeni list - troškovnik.

Upute za popunjavanje Troškovnika:

Ponuditelji u Troškovnik obvezno unose jedinične cijene koje se izražavaju u EUR (Euro) i koje pomnožene s količinom stavke daju ukupnu cijenu za svaku od stavki Troškovnika. Zbroj svih ukupnih cijena stavki Troškovnika čini cijenu ponude. Ponuditelj je dužan u cijelosti ispuniti Troškovnik stavljen na raspolaganje.

Ako ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva na dostavu ponuda ili promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika smiju biti iskazane s 2 (dvije) decimale.

## Mjesto izvršenja ugovora

Mjesto izvršenja usluga je Odlagalište za neopasni otpad Totovec, Gospodarska 2, Totovec, u vlasništvu naručitelja.

## Razdoblje izvršenja ugovora

Usluga praćenja emisija u okoliš za grupu 2. Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje – bazen za procjedne vode, grupu 3. Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje – bazen za oborinske vode, grupu 4. Praćenje stanja okoliša, grupu 5. Mjerenje kakvoće zraka i grupu 6. Koncentracija azbesta u atmosferi će se pružati u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, sukladno ponudama ponuditelja, Pozivu na dostavu ponuda i ugovoru. Usluga za grupu 1. Mjerenje emisija odlagališnih plinova će se pružati u razdoblju od 01.05.2025. do 30.04. 2026. godine.

U slučaju da ponuditelj ne izvrši usluge u skladu s ugovorom plaća penale za svaki dan zakašnjenja s mjerenjem 0,02% od vrijednosti pojedinog ispitivanja unutar ugovorene grupe.

Ukoliko se obračunavaju penali, naručitelj ima pravo iste prebiti s dugovanjem za isplatu ugovorene cijene ili aktiviranjem jamstva.

# OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

## Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta

### Osuđivanost za kaznena dijela

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

#### je ponuditelj koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora ponuditelja i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

  - sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

    - članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

    - članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06,  110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

  - korupciju, na temelju:

    - članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

    - članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06,  110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

  - prijevaru, na temelju

    - članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

    - članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97,  27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

  - terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

    - članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

    - članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

  - pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

    - članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

    - članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

  - dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

    - članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

    - članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97, 27/98,  50/00,  129/00, 51/01,  111/03,  190/03, 105/04,  84/05,  71/06, 110/07,  152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) ili

#### je ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora ponuditelja i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 3.1.1.1. podtočaka a) do f) ovog Poziva na dostavu ponuda i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana ponuditelja, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka a) do f) Direktive 2014/24/EU.

### Plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, Naručitelj neće isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

## Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje

Tražene dokumente i dokaze iz točke 3. ovog Poziva na dostavu ponuda ponuditelji mogu dostaviti kao presliku, a na zahtjev naručitelja obvezni su dati original dokumenta na uvid ili ga dostaviti naručitelju.

- Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.1. ovog Poziva na dostavu ponuda, naručitelj će prihvatiti Izjavu o nekažnjavanju ovjerenu od strane javnog bilježnika, a koja ne smije biti starija od 6 mjeseca od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

- Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.2. ovog Poziva na dostavu ponuda, naručitelj će prihvatiti: potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja. Potvrda porezne uprave ne smije biti starija od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

# KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Tražene dokumente i dokaze iz točke 4. ovog Poziva na dostavu ponuda ponuditelji mogu dostaviti u               neovjerenoj preslici, ovjerenoj preslici ili izvorniku.

## uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

### Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne         djelatnosti.

Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana koji ne smije biti stariji od 6 mjeseca od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

Ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

### Rješenje i potvrda o akreditaciji

Ponuditelj mora dokazati da posjeduje određeno rješenje nadležnog ministarstva i akreditaciju koja su potrebna gospodarskim subjektima u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave praćenje emisija u okoliš na odlagalištu za neopasni otpad „Totovec“ za grupu 2. Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje – bazen za procjedne vode, za grupu 3. Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje – bazen za oborinske vode, za grupu 4. Praćenje stanja okoliša i za grupu 5. Mjerenje kakvoće zraka.

Ponuditelj da bi dokazao da posjeduje traženo rješenje i akreditaciju u sklopu svoje ponude mora dostaviti sljedeće preslike:

- za grupu 2. Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje – bazen za procjedne vode, za grupu 3. Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje – bazen za oborinske vode i za grupu 4. Praćenje stanja okoliša – važeće rješenje nadležnog ministarstva o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda te važeću potvrdu o akreditaciji

- za grupu 5. Mjerenje kakvoće zraka – važeće rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka te važeću potvrdu o akreditaciji.

## Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine

Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti dokaze da posjeduje mjernu i tehničku opremu u svrhu izvršenja usluge praćenja emisija u okoliš, ovisno o grupi za koju podnosi ponudu, iz kojih će biti vidljivo da će ponuđenu uslugu ponuditelj izvršiti u skladu s uvjetima određenim u točki 2.4. iz ovog Poziva na dostavu ponuda.

Zahtijevanom minimalnom razinom tehničke sposobnosti naručitelj se osigurava da će ponuditelj izvršiti uslugu u skladu sa traženim tehničkim zahtjevima.

Uvjet tehničke i stručne sposobnosti dokazuje se: Izjavom gospodarskog subjekta da raspolaže sa odgovarajućom mjernom i tehničkom opremom te da će mjerenja izvršiti u skladu s traženim ili jednakovrijednim analitičkim metodama navedenim u Pozivu na dostavu ponuda, ovisno o grupi za koju podnosi ponudu.

# PODACI O PONUDI:

## Sadržaj i način izrade

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva na dostavu ponuda te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst Poziva na dostavu ponuda.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

Ponuditelj smije za ovaj predmet nabave dostaviti samo jednu ponudu.

### Ponuda sadrži najmanje sljedeće:

- Popunjeni obrazac PONUDBENI LIST - TROŠKOVNIK

- Dokumente kojima se dokazuju osnove za neisključenje ponuditelja:

  - Izjava o nekažnjavanju ponuditelja ovjerena kod javnog bilježnika ne starija od 6 mjeseca od dana slanja poziva na dostavu ponuda

  - Potvrda porezne uprave ne starija od dana slanja poziva na dostavu ponuda

- Dokumenti kojima se dokazuju kriteriji za odabir gospodarskog subjekta:

  - Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra ne starijeg od 6 mjeseca od dana slanja poziva na dostavu ponuda

  - Rješenje nadležnog ministarstva i potvrda o akreditaciji koje su potrebne gospodarskim subjektima u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave za grupu 2. Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje – bazen za procjedne vode, za grupu 3. Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje – bazen za oborinske vode, za grupu 4. Praćenje stanja okoliša i za grupu 5. Mjerenje kakvoće zraka

  - Izjava gospodarskog subjekta da raspolaže sa odgovarajućom mjernom i tehničkom opremom te da će mjerenja izvršiti u skladu s navedenim ili jednakovrijednim analitičkim metodama

- Izjava iz Poziva na dostavu ponuda: „Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za uredno izvršenje ugovora“

### Način izrade ponude

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva na dostavu ponuda. Propisani tekst Poziva na dostavu ponuda ne smije se mijenjati i nadopunjavati.

## Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja elektroničkim putem na e-mail adresu: petra.jambrovic@cakom.hr .

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Ponude se izrađuju bez posebne naknade.

## Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom. Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude izražava se cjelokupno za predmet nabave.

U cijenu ponude su uračunati svi troškovi (uključujući troškove prijevoza pružatelja usluge radi dolaska na lokaciju naručitelja i slanja dokumenata) i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Obaveza iskazivanja poreza na dodanu vrijednost ne odnosi se na inozemne ponuditelje, sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno oporezivanja dobara pri uvozu prema mjestu odredišta.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Prilikom ispunjavanja Ponudbenog lista - troškovnika ponuditelj je dužan ukupnu cijenu stavke izračunati kao umnožak količine stavki i cijene stavki.

## Valuta ponude

Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima.

## Kriteriji za odabir ponude te relativni ponder kriterija ili, ako je primjenjivo, kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog, osim ako su kriteriji određeni u pozivu na nadmetanje ili će kriteriji biti određeni u pozivu na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude bez PDV-a u eurima.

## Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda ili njezin dio

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. Za dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan iste dostaviti u izvorniku sa prijevodom na hrvatski jezik.

## Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je minimalno 60 dana od dana otvaranja ponude.

# OSTALE ODREDBE:

## Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva, ako su tražena

### Jamstvo za uredno izvršenje ugovora i otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora Ponuditelj se obvezuje prilikom potpisa Ugovora predati Naručitelju zadužnicu ili bjanko zadužnicu solemniziranu od strane javnog bilježnika, na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

## Ugovorna kazna

Ponuditelj se obvezuje naručitelju isporučiti robu u roku, a u svemu u skladu s ponudama ponuditelja na javnom nadmetanju. Ugovorna kazna obračunavat će se zbog kašnjenja u isporuci robe i to u visini od 0,5% vrijednosti svake pojedine narudžbe robe (s PDV-om) po danu kašnjenja.

## Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Ponuda se dostavlja elektroničkim putem na e-mail adresu: petra.jambrovic@cakom.hr do 16.12.2024. godine do 10:00 sati.

Naručitelj neće održati javno otvaranje ponuda.

## Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora ili okvirnog sporazuma

Opći uvjeti ugovora temelje se na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

## Rok za donošenje odluke o odabiru, ako je određen

Naručitelj će pismenu odluku o odabiru poslati ponuditeljima elektroničkim putem na navedeni e-mail ponuditelja naveden u Ponudbenom listu - Troškovniku u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Ako postoje razlozi za poništenje postupka naručitelj će bez odgode donijeti odluku o poništenju.

## Način izdavanja računa

Ponuditelj je obvezan izdavati elektroničke račune sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

## Rok, način i uvjeti plaćanja

Za uslugu koja je predmet nabave plaćanje će se obavljati nakon svake pojedinačno pružene usluge – sukcesivno (nakon svakog mjerenja). Ponuditelji na obrascu Ponudbeni list - troškovnik navode rok plaćanja. Ukoliko ponuditelj na obrascu Ponudbeni list - troškovnik ne ispuni mjesto predviđeno za upis roka plaćanja smatrat će se da nudi minimalni rok plaćanja računa od 30 dana. Ukoliko ponuditelj nudi rok koji je kraći od 30 dana smatrat će se da njegova ponuda nije u skladu s Pozivom na dostavu ponuda i bit će odbijena. Početak roka plaćanja teče od datuma izdavanja računa.

GKP ČAKOM d.o.o.

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Temeljem članka 251. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016 i 114/2022), kao ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja dana ____________________ dajem sljedeću:

I Z J A V U   O   N E K A ŽN J A V A N J U

kojom ja _______________________________ iz __________________________________________

(ime i prezime)																												 					(adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta __________________ izdanog od ___________________________,

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe:

__________________________________________________________________________________,

(naziv i sjedište ponuditelja, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da ja osobno, kao i gore navedeni ponuditelj i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora ponuditelja, nismo pravomoćnom presudom osuđeni za:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

- korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

- prijevaru, na temelju:

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

ili da ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja nije državljanin Republike Hrvatske nije pravomoćnom presudom osuđena za prethodno navedena kaznena djela i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana ponuditelja, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

NAPOMENA: Ponuditelj i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je ponuditelj naveo u ESPD-u.

M.P.

(ime, prezime osobe iz članka 251. stavak 1. točka 1.)

(potpis osobe iz članka 251. stavak 1.točka 1.)

UPUTA: Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje ponuditelja (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje ponuditelja). Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju mora se ovjeriti kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj.

IZJAVA GOSPODARSKOG SUBJEKTA DA RASPOLAŽE SA ODGOVARAJUĆOM MJERNOM I TEHNIČKOM OPREMOM TE DA ĆE MJERENJA IZVRŠITI U SKLADU S TRAŽENIM ILI JEDNAKOVRIJEDNIM ANALITIČKIM METODAMA NAVEDENIM U POZIVU NA DOSTAVU PONUDA

| DATUM: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV PONUDITELJA: |  |  |
| OIB: |  |  |
| POSLOVNO SJEDIŠTE: |  |  |
| PREDMET NABAVE: |  | PRAĆENJA EMISIJA U OKOLIŠ NA ODLAGALIŠTU ZA NEOPASNI OTPAD „TOTOVEC“ |
| EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: |  | JN-33/25 |

IZJAVA

kojom ponuditelj ___________________________________________________________________,

izjavljuje da raspolaže sa odgovarajućom ispravnom i umjerenom mjernom i tehničkom opremom u svrhu izvršenja usluge praćenja emisija u okoliš za grupu ___________________________________________________te da će mjerenja izvršiti u skladu s traženim ili jednakovrijednim analitičkim metodama/referentnim metodama sukladno točki 2.4. Poziva na dostavu ponuda.

Ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja: 	___________________________________________

Potpis odgovorne osobe ponuditelja:		 ___________________________________________

Pečat ponuditelja:

IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

U postupku nabave evidencijski broj: JN-33/25 za nabavu usluge PRAĆENJE EMISIJA U OKOLIŠ NA ODLAGALIŠTU ZA NEOPASNI OTPAD „TOTOVEC“, koji provodi GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljan ponuditelj:

| NAZIV PONUDITELJA: |  |
| --- | --- |
| OIB: |  |
| POSLOVNO SJEDIŠTE: |  |

izričito potvrđuje sljedeće:

- da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana za sklapanje ugovora, dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u visini od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a, koje će predati nakon primljene obavijesti o odabiru,

- da je suglasan da će se jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza;

a što ponuditelj potvrđuje svojim pečatom i potpisom ovlaštene osobe.

U____________________,  __________________

Ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja:		_________________________________

Potpis odgovorne osobe ponuditelja:			_________________________________

Pečat ponuditelja: